响应文件格式如下：

呼和浩特市富泰检验检测有限公司仪器设备检定校准采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照、CNAS或CMA实验室认可证书、检验检测机构资质认定证书、认可的校准和测量能力范围
三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特市富泰检验检测有限公司仪器设备校准采购项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：          

	序号
	仪器设备名称
	数量
	单位
	 规格型号
	出厂编号
	生产厂家
	不确定度或准确度等级

或最大允许误差
	测量范围

	1
	超声波流量计
	1
	台
	FLUXUS

F601
	60114429
	FLEXIM

弗莱克森
	0.5级
	（20-160）m³/h

DN50-DN1600

	2
	超声波测厚仪
	1
	台
	RG100B
	MT012304270S
	丹东市春畅科技有限公司
	U=0.03mm（k=2）
	(0.5-200)mm

	3
	钢卷尺
	1
	把
	10m
	JC-01
	闯狮
	U=0.10mm+5×10-6L

(K=2)
	（0-10）m

	4
	钢直尺
	1
	把
	300mm
	ZC-01
	威诺
	U=0.1mm

(k=2)
	(0-300)mm

	5
	电子秒表
	1
	块
	YS-802
	2029635
	深圳市弈圣科技有限公司
	MPE:±0.10
	3600s

	6
	表面温度计
	1
	块
	HWWF136T

PT100  
	2025010203
	江苏华尔威科技集团有限公司
	A级
	（0-150）℃

	7
	数字压力计
	1
	台
	HW-YBS-WY
	202408032
	江苏华尔威科技集团有限公司
	0.05级
	(0-6.0)MPa

	8
	智能压力模块
	1
	台
	HW-YM
	202504281
	江苏华尔威科技集团有限公司
	0.05级
	(0-1.6)MPa

	9
	数字多用表
	1
	块
	PR293B
	293022409083
	泰安磐然测控科技有限公司
	U=1.0×10-4

(K=2)
	(0-50)mA

	10
	绝缘电阻测试仪
	1
	台
	VC60B+
	694422925761
	VICTOR
	U=2.4%

(K=2)
	DC:(0-1)kV

	11
	耐电压测试仪
	1
	台
	RK2610AM
	70AM250403002
	深圳市美瑞克电子科技有限公司
	U=1.0%

(K=2)
	(0-5)kV

	12
	标准铂电阻温度计
	1
	块
	WZPB-2
	211257
	昆明大方
	二等
	（0-419.527）℃

	13
	数字多用表
	1
	块
	PR293B
	293022409083
	泰安磐然测控科技有限公司
	U=1.0×10-4

(K=2)
	0HM:100Ω-10MΩ

	14
	低电势扫描器
	1
	台
	TZ.SC-03
	013002404866
	泰安磐然测控科技有限公司
	U=0.3uV

(K=2)
	/

	15
	制冷恒温槽
	1
	台
	PR532-N00
	5320192410001
	泰安磐然测控科技有限公司
	U=0.010 ℃

（k=2）
	（0-90）℃

	16
	恒温油槽
	1
	台
	PR512-300
	512092410016
	泰安磐然测控科技有限公司
	U=0.010 ℃

（k=2）
	(90-300)℃


