响应文件格式如下：

呼和浩特市城发供热有限责任公司2026年夏季检维修--桥靠分公司安全阀采购项目
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026 年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	2026年夏季检维修--桥靠分公司安全阀采购项目
	
	
	1批

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需的运输费、技术服务费、劳务费、管理费、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）；

2.需分项报价；
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。
安全物资明细明细

	序号
	设备

名称
	型号
	公称直径（mm）
	连接方式
	整定

压力（MPa）
	数量
	含税单价

（元）
	含税

总价

（元）
	工作

介质
	结构

形式
	备注

	1
	安全阀
	A28H-16C
	DN20
	螺纹
	1.3
	2
	
	
	空气
	弹簧式
	桥靠分公司

	2
	安全阀
	A28H-16C
	DN20
	螺纹
	0.8
	1
	
	
	空气
	弹簧式
	桥靠分公司

	3
	安全阀
	A28H-16C
	DN25
	螺纹
	0.84
	1
	
	
	空气
	弹簧式
	桥靠分公司

	4
	安全阀
	A28H-16C
	DN40
	螺纹
	0.8
	3
	
	
	空气
	弹簧式
	桥靠分公司

	5
	安全阀
	A28H-16C
	DN40
	螺纹
	0.84
	1
	
	
	空气
	弹簧式
	桥靠分公司

	6
	安全阀
	A28H-16C
	DN50
	螺纹
	0.8
	1
	
	
	空气
	弹簧式
	桥靠分公司

	7
	安全阀
	A28H-16C
	DN50
	螺纹
	0.84
	1
	
	
	空气
	弹簧式
	桥靠分公司

	8
	安全阀
	A47Y-16C
	DN50
	法兰
	0.5
	2
	
	
	水
	弹簧式
	桥靠分公司


投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日


